## Sheet1
field_type | label | options | default
text | N° de Tag
text | Descripción del Equipo
text | N° de Sistema
text | N° de Subsistema
text | Ubicación
text | Ficha Técnica
text | Tipo de Referencia
text | Voltaje
text | Tipo
text | Core
text | Tamaño
text | Desde
text | Hasta
text | Marca
text | Modelo
text | N° de Serie
text | Fecha de Vencimiento
select | 1) Placa de identificación / etiquetado / etiquetas de identificación correctos | OK, N/A, PunchList | OK
select | 2) Verificar ordenamiento y precintado de partes de conexión interna | OK, N/A, PunchList | OK
select | 3) Cable protegido mecánicamente | OK, N/A, PunchList | OK
select | 4) Terminación correcta | OK, N/A, PunchList | OK
select | 5) Verificar continuidad (Probar todos los conductores, incluso la pantalla) | OK, N/A, PunchList | OK
select | 6) Prensacables / tuercas de seguridad / lubricante aprobado colocados | OK, N/A, PunchList | OK
select | 7) Resistencia de aislamiento (250 Voltios Megger Min., 100MΩ) | OK, N/A, PunchList | OK
select | 8) Armadura – tierra MΩ | OK, N/A, PunchList | OK
select | 9) Blindaje total – tierra MΩ | OK, N/A, PunchList | OK
select | 10) Todos los conductores – tierra MΩ | OK, N/A, PunchList | OK
select | 11) Cada par a blindaje MΩ | OK, N/A, PunchList | OK
select | 12) Conductores par MΩ | OK, N/A, PunchList | OK
select | 13) Blindaje a blindaje MΩ | OK, N/A, PunchList | OK
select | 14) Radio de curvatura satisfactorio | OK, N/A, PunchList | OK
select | 15) Puesta a tierra según especificaciones | OK, N/A, PunchList | OK
select | 16) Pantalla correcta | OK, N/A, PunchList | OK
select | 17) Confirmar hilos vacante y pantallas puestas a tierra según especificaciones | OK, N/A, PunchList | OK
text | Comentarios / Observaciones