## Hoja1
UBICACIÓN |  | TIPO EQUIPO | NRO TAG | Skid / Line / Equip | Area / Locacion | SERVICIO | pid | TIPO ITEM | ESPECIALIDAD | ASIGNACION DE ITR
SISTEMA | SUBSISTEMA | item | tag | equipo_skid | area | servicio | PID | type_item | LETRA | ID ITR 1 | ID ITR 2 | ID ITR 3 | ID ITR 4 | ID ITR 5 | ID ITR 6 | ID ITR 7 | ID ITR 8 | ID ITR 9 | ID ITR 10 | ID ITR 11 | ID ITR 12 | ID ITR 13 | ID ITR 14 | ID ITR 15 | ID ITR 16 | ID ITR 17
01 | 101P_01A | VALVE | BZDV-1110C | EPF2-X-1110 | INLET SEPARATOR | VÁLVULA BLOW DOWN |  | Shut Down Valve | I | I33B | I09A | I09B | I05A-1
01 | 101P_01A | ELECTRICO | C-EPF2-AJBC-1110A-P | EPF2-AJBC-1110A | EPF2-X-1110 | PCS (Technical Room) |  | CABLE DE INSTRUMENTOS | I | I16A
01 | 101P_01A | ELECTRICO | C-EPF2-IJB-1000A-P | EPF2-IJB-1000A | EPF2-X-1000 | PCS (Technical Room) |  | CABLE DE INSTRUMENTOS | I | I16A
01 | 101P_01A | ELECTRICO | C-EPF2-IJB-1000A-S | EPF2-IJB-1000A | EPF2-X-1000 | SIS (Technical Room) |  | CABLE DE INSTRUMENTOS | I | I16A
01 | 101P_01A | ELECTRICO | C-EPF2-IJB-1001A-P | EPF2-IJB-1001A | EPF2-X-1001 | PCS (Technical Room) |  | CABLE DE INSTRUMENTOS | I | I16A
01 | 101P_01A | ELECTRICO | C-EPF2-IJB-1001A-S | EPF2-IJB-1001A | EPF2-X-1001 | SIS (Technical Room) |  | CABLE DE INSTRUMENTOS | I | I16A
01 | 101P_01A | ELECTRICO | C-EPF2-IJB-1105A-P | EPF2-IJB-1105A | EPF2-X-1105 | PCS (Technical Room) |  | CABLE DE INSTRUMENTOS | I | I16A
01 | 101P_01A | ELECTRICO | C-EPF2-IJB-1105A-S | EPF2-IJB-1105A | EPF2-X-1105 | SIS (Technical Room) |  | CABLE DE INSTRUMENTOS | I | I16A
01 | 101P_01A | ELECTRICO | C-EPF2-IJBS-1106A-S | EPF2-IJBS-1106A | EPF2-X-1106 | SIS (Technical Room) |  | CABLE DE INSTRUMENTOS | I | I16A
01 | 101P_01A | ELECTRICO | C-EPF2-IJBS-1110A-S1 | EPF2-IJBS-1110A | EPF2-X-1110 | SIS (Technical Room) |  | CABLE DE INSTRUMENTOS | I | I16A
01 | 101P_01A | ELECTRICO | C-EPF2-IJBS-1110A-S2 | EPF2-IJBS-1110A | EPF2-X-1110 | SIS (Technical Room) |  | CABLE DE INSTRUMENTOS | I | I16A
01 | 101P_01A | ELECTRICO | C-EPF2-LIT-1100A | EPF2-LIT-1100A | FIELD | EPF2-IJB-1000A |  | CABLE DE INSTRUMENTOS | I | I16A
01 | 101P_01A | ELECTRICO | C-EPF2-LIT-1100C | EPF2-LIT-1100C | FIELD | EPF2-IJB-1000A |  | CABLE DE INSTRUMENTOS | I | I16A
01 | 101P_01A | ELECTRICO | C-EPF2-LZSHH-1100E | EPF2-LZSHH-1100E | FIELD | EPF2-IJB-1000A |  | CABLE DE INSTRUMENTOS | I | I16A
01 | 101P_01A | ELECTRICO | C-EPF2-LZSHH-1100F | EPF2-LZSHH-1100F | FIELD | EPF2-IJB-1000A |  | CABLE DE INSTRUMENTOS | I | I16A
01 | 101P_01A | ELECTRICO | C-EPF2-LZSHH-1100G | EPF2-LZSHH-1100G | FIELD | EPF2-IJB-1000A |  | CABLE DE INSTRUMENTOS | I | I16A
01 | 101P_01A | ELECTRICO | C-EPF2-XI-5720A | EPF2-XI-5720A | FIELD | EPF2-IJB-1203A |  | CABLE DE INSTRUMENTOS | I | I16A
01 | 101P_01A | ELECTRICO | C-EPF2-XI-5721A | EPF2-XI-5721A | FIELD | EPF2-AJBC-1215A |  | CABLE DE INSTRUMENTOS | I | I16A
01 | 101P_01A | INSTRUMENTOS | CC-1001B | EPF2-X-1001 | VALVES SKID LIMIT SLUG CATCHER | CUPON DE CORROCION |  | CUPON DE CORROCION | I | I01A
01 | 101P_01A | INSTRUMENTOS | CC-1100A | 16"-PF-PW-F53-7738 | SLUG CATCHER | SLUG CATCHER |  | CUPON DE CORROCION | I | I01A
01 | 101P_01A | VALVE | DPV-1000C | EPF2-X-1000 | VALVES SKID LIMIT SLUG CATCHER | VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN |  | Control Valve | I | I05B | I09A | I09B | I05A-1
01 | 101P_01A | INSTRUMENTOS | DZPIT-1106A | EPF2-X-1106 | VALVES SKID LIMIT | TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  | Diff. Pressure Transmitter | I | I01A | I02A | I02B
01 | 101P_01A | INSTRUMENTOS | EPF2-AJBC-1110A | - | EPF2-X-1110 | INTER SEPARATOR |  | JUNTION BOX | I | I03A
01 | 101P_01A | INSTRUMENTOS | EPF2-IJB-1000A | - | EPF2-X-1000 | VALVE SKID LIMIT |  | JUNTION BOX | I | I03A
01 | 101P_01A | INSTRUMENTOS | EPF2-IJB-1001A | - | EPF2-X-1001 | VALVE SKID LIMIT |  | JUNTION BOX | I | I03A
01 | 101P_01A | INSTRUMENTOS | EPF2-IJB-1105A | - | EPF2-X-1105 | INLET MANIFOULD |  | JUNTION BOX | I | I03A
01 | 101P_01A | INSTRUMENTOS | EPF2-IJBS-1106A | - | EPF2-X-1106 | VALVE SKID LIMITS |  | JUNTION BOX | I | I03A